## AQDAQO to TotalSense Cross
Obsolete Part | New Part | Enclosure | Output | CO2 sensor | rh sensor | VOC Sensor | PM Sensor | RTD/Thermistor | Display
AQD-AAAA | AQ2D-AAAAABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-AAAC | AQ2D-AAAAACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-AAAD | AQ2D-AAAAADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-AAAE | AQ2D-AAAAAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-AAAF | AQ2D-AAAAAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-AAAG | AQ2D-AAAAAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-AAAH | AQ2D-AAAAAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-AAAI | AQ2D-AAAAAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-AAAJ | AQ2D-AAAAAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-AAAK | AQ2D-AAAAAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-AABA | AQ2D-AA2AAAD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-AABA | AQ2D-AA2AABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-AABC | AQ2D-AA2AACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-AABD | AQ2D-AA2AADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-AABE | AQ2D-AA2AAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-AABF | AQ2D-AA2AAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-AABG | AQ2D-AA2AAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-AABH | AQ2D-AA2AAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-AABI | AQ2D-AA2AAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-AABJ | AQ2D-AA2AAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-AABK | AQ2D-AA2AAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-ABAA | AQ2D-ACAAAAD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-ABAA | AQ2D-ACAAABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-ABAC | AQ2D-ACAAACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-ABAD | AQ2D-ACAAADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-ABAE | AQ2D-ACAAAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-ABAF | AQ2D-ACAAAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-ABAG | AQ2D-ACAAAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-ABAH | AQ2D-ACAAAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-ABAI | AQ2D-ACAAAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-ABAJ | AQ2D-ACAAAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-ABAK | AQ2D-ACAAAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-ABBA | AQ2D-AC2AAAD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-ABBA | AQ2D-AC2AABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-ABBC | AQ2D-AC2AACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-ABBD | AQ2D-AC2AADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-ABBE | AQ2D-AC2AAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-ABBF | AQ2D-AC2AAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-ABBG | AQ2D-AC2AAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-ABBH | AQ2D-AC2AAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-ABBI | AQ2D-AC2AAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-ABBJ | AQ2D-AC2AAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-ABBK | AQ2D-AC2AAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-ADAA | AQ2D-ADAAAAD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-ADAA | AQ2D-ADAAABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-ADAC | AQ2D-ADAAACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-ADAD | AQ2D-ADAAADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-ADAE | AQ2D-ADAAAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-ADAF | AQ2D-ADAAAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-ADAG | AQ2D-ADAAAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-ADAH | AQ2D-ADAAAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-ADAI | AQ2D-ADAAAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-ADAJ | AQ2D-ADAAAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-ADAK | AQ2D-ADAAAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-ADBA | AQ2D-AD2AAAD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-ADBA | AQ2D-AD2AABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-ADBC | AQ2D-AD2AACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-ADBD | AQ2D-AD2AADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-ADBE | AQ2D-AD2AAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-ADBF | AQ2D-AD2AAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-ADBG | AQ2D-AD2AAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-ADBH | AQ2D-AD2AAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-ADBI | AQ2D-AD2AAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-ADBJ | AQ2D-AD2AAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-ADBK | AQ2D-AD2AAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-BAAC | AQ2D-BAAAACD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-BAAD | AQ2D-BAAAADD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-BAAE | AQ2D-BAAAAED | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-BAAF | AQ2D-BAAAAFD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-BAAG | AQ2D-BAAAAGD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-BAAH | AQ2D-BAAAAHD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-BAAI | AQ2D-BAAAAID | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-BAAJ | AQ2D-BAAAAJD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-BAAK | AQ2D-BAAAAKD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-BABA | AQ2D-BA2AAAD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-BABA | AQ2D-BA2AABD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-BABC | AQ2D-BA2AACD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-BABD | AQ2D-BA2AADD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-BABE | AQ2D-BA2AAED | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-BABF | AQ2D-BA2AAFD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-BABG | AQ2D-BA2AAGD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-BABH | AQ2D-BA2AAHD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-BABI | AQ2D-BA2AAID | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-BABJ | AQ2D-BA2AAJD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-BABK | AQ2D-BA2AAKD | Duct | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-BBAA | AQ2D-BCAAAAD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-BBAA | AQ2D-BCAAABD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-BBAC | AQ2D-BCAAACD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-BBAD | AQ2D-BCAAADD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-BBAE | AQ2D-BCAAAED | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-BBAF | AQ2D-BCAAAFD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-BBAG | AQ2D-BCAAAGD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-BBAH | AQ2D-BCAAAHD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-BBAI | AQ2D-BCAAAID | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-BBAJ | AQ2D-BCAAAJD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-BBAK | AQ2D-BCAAAKD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-BBBA | AQ2D-BC2AAAD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-BBBA | AQ2D-BC2AABD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-BBBC | AQ2D-BC2AACD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-BBBD | AQ2D-BC2AADD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-BBBE | AQ2D-BC2AAED | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-BBBF | AQ2D-BC2AAFD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-BBBG | AQ2D-BC2AAGD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-BBBH | AQ2D-BC2AAHD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-BBBI | AQ2D-BC2AAID | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-BBBJ | AQ2D-BC2AAJD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-BBBK | AQ2D-BC2AAKD | Duct | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-BDAA | AQ2D-BDAAAAD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-BDAA | AQ2D-BDAAABD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-BDAC | AQ2D-BDAAACD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-BDAD | AQ2D-BDAAADD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-BDAE | AQ2D-BDAAAED | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-BDAF | AQ2D-BDAAAFD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-BDAG | AQ2D-BDAAAGD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-BDAH | AQ2D-BDAAAHD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-BDAI | AQ2D-BDAAAID | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-BDAJ | AQ2D-BDAAAJD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-BDAK | AQ2D-BDAAAKD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQD-BDBA | AQ2D-BD2AAAD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQD-BDBA | AQ2D-BD2AABD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQD-BDBC | AQ2D-BD2AACD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQD-BDBD | AQ2D-BD2AADD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQD-BDBE | AQ2D-BD2AAED | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQD-BDBF | AQ2D-BD2AAFD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQD-BDBG | AQ2D-BD2AAGD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQD-BDBH | AQ2D-BD2AAHD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQD-BDBI | AQ2D-BD2AAID | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQD-BDBJ | AQ2D-BD2AAJD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQD-BDBK | AQ2D-BD2AAKD | Duct | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-AAAA | AQ2O-AAAAABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-AAAC | AQ2O-AAAAACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-AAAD | AQ2O-AAAAADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-AAAE | AQ2O-AAAAAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-AAAF | AQ2O-AAAAAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-AAAG | AQ2O-AAAAAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-AAAH | AQ2O-AAAAAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-AAAI | AQ2O-AAAAAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-AAAJ | AQ2O-AAAAAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-AAAK | AQ2O-AAAAAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-AABA | AQ2O-AA2AAAD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-AABA | AQ2O-AA2AABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-AABC | AQ2O-AA2AACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-AABD | AQ2O-AA2AADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-AABE | AQ2O-AA2AAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-AABF | AQ2O-AA2AAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-AABG | AQ2O-AA2AAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-AABH | AQ2O-AA2AAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-AABI | AQ2O-AA2AAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-AABJ | AQ2O-AA2AAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-AABK | AQ2O-AA2AAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-ABAA | AQ2O-ACAAAAD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-ABAA | AQ2O-ACAAABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-ABAC | AQ2O-ACAAACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-ABAD | AQ2O-ACAAADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-ABAE | AQ2O-ACAAAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-ABAF | AQ2O-ACAAAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-ABAG | AQ2O-ACAAAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-ABAH | AQ2O-ACAAAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-ABAI | AQ2O-ACAAAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-ABAJ | AQ2O-ACAAAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-ABAK | AQ2O-ACAAAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-ABBA | AQ2O-AC2AAAD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-ABBA | AQ2O-AC2AABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-ABBC | AQ2O-AC2AACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-ABBD | AQ2O-AC2AADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-ABBE | AQ2O-AC2AAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-ABBF | AQ2O-AC2AAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-ABBG | AQ2O-AC2AAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-ABBH | AQ2O-AC2AAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-ABBI | AQ2O-AC2AAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-ABBJ | AQ2O-AC2AAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-ABBK | AQ2O-AC2AAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-ADAA | AQ2O-ADAAAAD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-ADAA | AQ2O-ADAAABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-ADAC | AQ2O-ADAAACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-ADAD | AQ2O-ADAAADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-ADAE | AQ2O-ADAAAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-ADAF | AQ2O-ADAAAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-ADAG | AQ2O-ADAAAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-ADAH | AQ2O-ADAAAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-ADAI | AQ2O-ADAAAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-ADAJ | AQ2O-ADAAAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-ADAK | AQ2O-ADAAAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-ADBA | AQ2O-AD2AAAD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-ADBA | AQ2O-AD2AABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-ADBC | AQ2O-AD2AACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-ADBD | AQ2O-AD2AADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-ADBE | AQ2O-AD2AAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-ADBF | AQ2O-AD2AAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-ADBG | AQ2O-AD2AAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-ADBH | AQ2O-AD2AAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-ADBI | AQ2O-AD2AAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-ADBJ | AQ2O-AD2AAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-ADBK | AQ2O-AD2AAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-BAAC | AQ2O-BAAAACD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-BAAD | AQ2O-BAAAADD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-BAAE | AQ2O-BAAAAED | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-BAAF | AQ2O-BAAAAFD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-BAAG | AQ2O-BAAAAGD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-BAAH | AQ2O-BAAAAHD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-BAAI | AQ2O-BAAAAID | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-BAAJ | AQ2O-BAAAAJD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-BAAK | AQ2O-BAAAAKD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-BABA | AQ2O-BA2AAAD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-BABA | AQ2O-BA2AABD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-BABC | AQ2O-BA2AACD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-BABD | AQ2O-BA2AADD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-BABE | AQ2O-BA2AAED | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-BABF | AQ2O-BA2AAFD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-BABG | AQ2O-BA2AAGD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-BABH | AQ2O-BA2AAHD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-BABI | AQ2O-BA2AAID | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-BABJ | AQ2O-BA2AAJD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-BABK | AQ2O-BA2AAKD | Outdoor | BACNet/Modbus | No CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-BBAA | AQ2O-BCAAAAD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-BBAA | AQ2O-BCAAABD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-BBAC | AQ2O-BCAAACD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-BBAD | AQ2O-BCAAADD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-BBAE | AQ2O-BCAAAED | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-BBAF | AQ2O-BCAAAFD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-BBAG | AQ2O-BCAAAGD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-BBAH | AQ2O-BCAAAHD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-BBAI | AQ2O-BCAAAID | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-BBAJ | AQ2O-BCAAAJD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-BBAK | AQ2O-BCAAAKD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-BBBA | AQ2O-BC2AAAD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-BBBA | AQ2O-BC2AABD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-BBBC | AQ2O-BC2AACD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-BBBD | AQ2O-BC2AADD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-BBBE | AQ2O-BC2AAED | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-BBBF | AQ2O-BC2AAFD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-BBBG | AQ2O-BC2AAGD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-BBBH | AQ2O-BC2AAHD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-BBBI | AQ2O-BC2AAID | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-BBBJ | AQ2O-BC2AAJD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-BBBK | AQ2O-BC2AAKD | Outdoor | BACNet/Modbus | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-BDAA | AQ2O-BDAAAAD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-BDAA | AQ2O-BDAAABD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-BDAC | AQ2O-BDAAACD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-BDAD | AQ2O-BDAAADD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-BDAE | AQ2O-BDAAAED | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-BDAF | AQ2O-BDAAAFD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-BDAG | AQ2O-BDAAAGD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-BDAH | AQ2O-BDAAAHD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-BDAI | AQ2O-BDAAAID | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-BDAJ | AQ2O-BDAAAJD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-BDAK | AQ2O-BDAAAKD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | No RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
AQO-BDBA | AQ2O-BD2AAAD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | No Temp | OLED Display
AQO-BDBA | AQ2O-BD2AABD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
AQO-BDBC | AQ2O-BD2AACD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
AQO-BDBD | AQ2O-BD2AADD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
AQO-BDBE | AQ2O-BD2AAED | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
AQO-BDBF | AQ2O-BD2AAFD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
AQO-BDBG | AQ2O-BD2AAGD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
AQO-BDBH | AQ2O-BD2AAHD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
AQO-BDBI | AQ2O-BD2AAID | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
AQO-BDBJ | AQ2O-BD2AAJD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
AQO-BDBK | AQ2O-BD2AAKD | Outdoor | BACNet/Modbus | Dual Channel CO2 | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
CHTOL | AQ2O-AC2AABD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
CHTOL-C | AQ2O-AC2AACD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
CHTOL-D | AQ2O-AC2AADD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
CHTOL-E | AQ2O-AC2AAED | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
CHTOL-F | AQ2O-AC2AAFD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
CHTOL-G | AQ2O-AC2AAGD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
CHTOL-H | AQ2O-AC2AAHD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
CHTOL-I | AQ2O-AC2AAID | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
CHTOL-J | AQ2O-AC2AAJD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
CHTOL-K | AQ2O-AC2AAKD | Outdoor | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display
CHTDL | AQ2D-AC2AABD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | Transmitter, Temp display | OLED Display
CHTDL-C | AQ2D-AC2AACD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 100Pt RTD | OLED Display
CHTDL-D | AQ2D-AC2AADD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k Pt RTD | OLED Display
CHTDL-E | AQ2D-AC2AAED | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T2 Thermistor | OLED Display
CHTDL-F | AQ2D-AC2AAFD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K T3 Thermistor | OLED Display
CHTDL-G | AQ2D-AC2AAGD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 10K w/11k Thermistor | OLED Display
CHTDL-H | AQ2D-AC2AAHD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 3k Thermistor | OLED Display
CHTDL-I | AQ2D-AC2AAID | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 2k2 Thermistor | OLED Display
CHTDL-J | AQ2D-AC2AAJD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 1k8 Thermistor | OLED Display
CHTDL-K | AQ2D-AC2AAKD | Duct | 0-5V, 0-10V, 4-20mA | CO2 +/-30ppm | 2% RH | No VOC | No PM | 20k Thermistor | OLED Display